Concorso di idee

per la realizzazione di

#scuoleinnovative

- Le Faq 3 -

Comune di Aviano

- Quesito

Dal QUADRO ESIGENZIALE si richiedono n. 10 aule per n. 200 alunni mentre il D.M. 18/12/1975 per N° 10 aule assegna N° 250 alunni con una superficie netta di 1747,00mq (in cui è stata considerata una mensa per n. 100 alunni).

Si richiedono ulteriori spazi rispetto a quelli inclusi nel D.M. 18/12/1975 quali:

- n. 7 laboratori per 300mq

- n. 6 uffici, aule professori per 90mq

- n. 1 direzione didattica per 15mq.

Quindi risultano 405,00mq che, sommati ai precedenti 1747,00mq, danno un totale di 2152,00mq.

Il QUEADRO ESIGENZIALE stima una superficie calpestabile di 1500mq, molto inferiore a quella calcolata secondo il D.M. 18/12/1975.

Quale superficie è da prendere in considerazione?

Nel caso in cui si debba seguire il D.M. 18/12/1975, conseguentemente anche il l’IMPORTO STIMATO DAL QUADRO ECONOMICO risulterà modificato?

Risposta

La superficie è stata calcolata sulla base del numero sovrastimato di 200 alunni tenuto conto dello storico e degli attuali iscritti, sentita nel merito la Direzione scolastica. Si ribadisce che la superficie è stimata e frutto del calcolo operato applicando i parametri del DM 18.12.1975 al numero complessivo. L’importo di finanziamento è quello previsto nell’allegato 1 al bando di concorso di idee.

- Quesito

Ad Aviano il bando prevede 945 mq per funzioni specifiche e 1500 mq totali calpestabili. Nei 555 mq restante vanno computati anche gli spazi per le attività didattiche, che secondo il DM 18/12/1975, equivalgono a 1,8 mq/alunno.

Si desume che restano solamente 160 mq per distribuzione, toilette (per studenti e personale) e locali impianti (ovvero il 9,3 % dell’area calpestabile).

Preso atto di questa contraddizione, é possibile aumentare in modo ponderato la superficie calpestabile proposta e di conseguenza la spesa nel quadro economico?

Risposta

Nei 1500 mq vanno computati anche gli spazi per le attività didattiche. Si ribadisce che il calcolo è parametrico e la superficie complessiva stimata deriva dalla somma delle seguenti superfici:

aule 360 mq

laboratori 300 mq

uffici/aule prof 90 mq

direzione didattica 15 mq

refettorio/mensa 140 mq

palestra 300 mq

aula magna 100 mq

totale 1.305 mq

I restanti 195 mq, rispetto ai 1500 mq previsti, devono essere considerati come superfici per servizi e spazi distributivi.

- Quesito

Il concorso prevede un dimensionamento in termini di mq, che potrebbe essere insufficiente, ma è collegato a un budget. E' possibile eccedere i mq sommariamente previsti, abbassando eventualmente il costo al mq?

Il costo al mq comprende o no gli arredi e le dotazioni? e comprende o no le sistemazioni esterne (l’area di pertinenza è vasta)?

Risposta

Qualora il concorrente ritenga di aumentare la superficie in modo ponderato, deve comunque tener conto del costo complessivo. Il costo al mq non comprende arredi e dotazioni e la sistemazione dell’area esterna.

- Quesito

Le aule didattiche secondo il DM 18.12.75 vanno considerate nella voce ALTRO della lista delle superfici delle funzioni?

In caso negativo non vanno prevista?

Risposta

Se per aule didattiche si intendono le classi, non sono comprese nella voce “ALTRO” in quanto per la stessa si intendono spazi interni distributivi e per la ricreazione. Sono stati altresì previsti i laboratori con voce ad hoc.

- Quesito

Gli oneri della sicurezza devono essere già specificati in questa fase o possono essere calcolati in percentuale sulle opere?

Risposta

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza si rimette la valutazione al professionista, sono valide entrambe le soluzioni (importo preciso o percentuale sulle opere).

- Quesito

La scheda sintetica di progetto prevede un numero di classi pari a 10 e un numero di alunni pari a 200.

Ciò significa che le classi devono essere dimensionate per un massimo di 20 alunni ciascuna e non per il massimo di 25 previsto dalla normativa scolastica?

Risposta

Come previsto dalla tabella 6 del DM 18.12.1975 il parametro applicato alla mensa riguarda l’ipotesi del doppio turno di refezione.

- Quesito

La scheda sintetica di progetto indica la superficie calpestabile stimata in mq 1.500.

Nella tabella intitolata “Spazi ulteriori che si intende realizzare” vengono individuati i seguenti locali:

Locale n. superfici unitarie mq superficie totale mq caratteristiche

Laboratori 7 indefiniti 300

Uffici/Aula insegnanti 6 15 90 quantificazione tabelle DM 18/12/75

Direzione didattica 1 15 15 quantificazione tabelle DM 18/12/75

Mensa e cucina 1 140 140 quantificazione tabelle DM 18/12/75 (mq 0,70/alunno per doppio turno)

Palestra e spazi accessori 1 300 300 quantificazione tabelle DM 18/12/75

Aula magna 1 100 100.

Vengono inoltre richiesti “spazi interni per la ricreazione” senza ulteriori indicazioni.

Considerando la richiesta di n. 10 aule, anche contemplando una capacità massima di 20 alunni per classe (v. quesito n. 1), andranno considerati almeno 540 mq totali (54 mq x 10), che sommati ai 945 precedentemente evidenziati portano il totale parziale a mq 1.485.

Risulta perciò evidente come la superficie totale stimata di 1.500 mq e la conseguente valutazione economica siano fortemente sottodimensionate; mancano ancora infatti gli spazi per la ricreazione/didattica alternativa, servizi per alunni e insegnanti, atrii e connettivo, depositi e locali tecnici. Va anche segnalato che gli spazi per la mensa previsti dal DM 18/12/75 sono assolutamente insufficienti per le odierne necessità e prescrizioni delle norme sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra premesso, viste le basi concettuali del concorso “#Scuoleinnovative”, si ritiene che il progetto per la scuola primaria “G. Marconi” di Aviano, per soddisfare le specifiche previste dalla Scheda sintetica di progetto debba contemplare una superficie calpestabile minima di mq. 2.500.

Quesito:

Stante quanto in premessa, non risulta possibile soddisfare le richieste funzionali e prestazionali dell’Ente appaltante e quelle del bando di concorso nel rispetto dell’importo lavori previsto.

Si domanda perciò se, al fine di rispettare lo spirito del bando e quindi di dar corso a tutte le richieste dell’Ente appaltante e alle odierne necessità didattiche sia possibile prevedere una spesa superiore a quella erroneamente quantificata.

In caso contrario, dovendosi per forza abbassare decisamente il costo di costruzione al mq, si dovranno sacrificare le caratteristiche funzionali (leggasi eliminare parte degli spazi richiesti, ad esempio parte degli uffici e dei laboratori) o quelle prestazionali (risparmio energetico, acustica, ecologia) dell’edificio?

Risposta

Per quanto attiene il rapporto necessità/costi si ritiene che il progetto presentato debba essere la sintesi tra la dotazione minima necessaria e le risorse disponibili.

Il Direttore Generale

Simona Montesarchio