Concorso di idee

per la realizzazione di

#scuoleinnovative

- Le Faq -

Comune di Monreale

- Quesito

Si chiedono chiarimenti in merito alle prescrizioni del PRG, poiché all’art. 18 si definisce in modo esplicito solamente la "densità edilizia fondiaria", mentre "per gli altri parametri si fa rinvio alle norme speciali vigenti per i vari interventi".

Quali sono, quindi, le norme di riferimento per l'altezza massima, rapporto di copertura, distanza dalle strade, superficie permeabile, ...?

Risposta

L’art.18 delle norme di attuazione del P.R.G. vigente fa, come richiamato nel quesito proposto, esplicito riferimento alle norme speciali vigenti per i vari interventi che nel caso del Bando Scuole Innovative sono quelle di cui al D.M. del 18 dicembre 1975 – “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”. (consultare testo con le modifiche apportate con D.M. 13 settembre 1977 - G.U. 13 dicembre 1977 n. 338).

Con riferimento ai quesiti specifici della domanda, si richiamano in particolare:

1. distacchi fabbricati esistenti 		Punto 3.08

2. distribuzione su più livelli			Punto 3.04

3. rapporto di copertura			Punto 2.1.3

4. parcheggi 					Punto 2.1.4

5. distanza dalle strade			Punto 2.0.1

Il Direttore Generale

Simona Montesarchio