Concorso di idee

per la realizzazione di

#scuoleinnovative

- Le Faq -

Provincia di Ferrara

- Quesito

Manca un file in formato dwg. Quando verrà fornito?

Risposta

Tutta la documentazione fornita dagli enti locali risulta caricata a sistema a disposizione di tutti i possibili concorrenti alla procedura.

- Quesito

E' concesso, come prevede il regolamento del Comune di Ferrara, avere uno sporto di copertura dell’edificio fino ad 1.5 mt al di fuori dell'area oggetto di intervento?

Risposta

Il fabbricato oggetto del concorso è di nuova costruzione e, pertanto, non è soggetto all’articolo 68, punto 3, del RUE del Comune di Ferrara.

- Quesito

Avete indicazioni sulla potenza impiegata in KW per le officine e i laboratori? Basterebbe la potenza del contatore Enel che attualmente viene impiegata.

Risposta

La potenza impiegata dai macchinari che dovranno essere installati nel nuovo fabbricato si quantifica in circa 40KW.

- Quesito

Ai fini della redazione del progetto è necessario avere il progetto della vecchia scuola in formato dwg, che non sembra essere presente nell'area download. Inoltre è necessaria anche una documentazione fotografica dell'esistente (interno ed esterno), anch'essa non presente nella medesima area download. Verranno caricate in seguito oppure non sono previste?

Risposta

Tutta la documentazione in possesso della Provincia è stata pubblicata sul sito internet www.scuoleinnovative.it.

- Quesito

Non è chiaro se nell’importo finale deve considerarsi incluso l’adeguamento del vecchio plesso alle normative vigenti.

Risposta

Il fabbricato scolastico in concorso è di nuova costruzione e dovrà prevedere gli spazi normativamente imposi in base alla destinazione indicata nella “scheda sintetica progetto scuole innovative” pubblicata sul sito internet www.scuoleinnovative.it.

- Quesito

1 - E' possibile avere le planimetrie degli edifici adiacenti, in formato cad o pdf, per valutare la fattibilità del collegamento aereo richiesto nel bando

2 - caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico esistente e se è possibile collegare gli impianti del nuovo fabbricato a questo

3 - il rettangolo rosso di ingombro del progetto è vincolante, o fermo restando le dimensioni richieste la forma planimetrica può variare?

4 - Esistenza di sottoservizi e profondità degli stessi

5 - Caratteristiche dei macchinari presenti nei vari laboratori e potenza elettrica impiegata

6 - il mappale 1378 è di proprietà dell'ente scolastico? Informazione necessaria per valutare le distanze dai confini ed eventualmente per capire le connessioni con il fabbricato esistente sul suddetto mappale e gli edifici scolastici adiacenti.

Risposta

L’intervento prevede la realizzazione del nuovo fabbricato. Le caratteristiche tecniche dell’impianto fotovoltaico esistente si riassumono come segue:

impianto integrato a tetto

Potenza 13,10 kWp;

scambio sul posto e II conto energia.

L’area in cui insisterà il nuovo fabbricato diventerà di proprietà dell’INAIL pertanto in questo momento non possiamo sapere se verrà installato un contatore di energia elettrica dedicato solo a tale fabbricato o se gli impianti di quest’ultimo verranno collegati al contatore, in funzione, a servizio dell’adiacente fabbricato scolastico esistente.

Il Direttore Generale

Simona Montesarchio